Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества и имущества незаселенных квартир многоквартирного жилого дома.

- Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов.

  - Прочистка канализационного лежака в местах общего пользования и незаселенных квартирах.

  - Проверка исправности канализационных вытяжек в местах общего пользования и в незаселенных квартирах.

  - Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, в местах общего пользования  и в незаселенных квартирах.

- Работы выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период.

  - Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

  - Снятие пружин на входных дверях в подъездах.

  - Устройство дополнительной сети поливочных систем.

  - Укрепление флагодержателей.

- Работы выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осеннее-     зимний период.

  - Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

  - Проверка исправности слуховых окон в местах общего пользования.

  - Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления в местах общего пользования и в незаселенных квартирах.

  - Проверка состояния продухов в цоколях зданий в местах общего пользования.

  - Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах.

- Другие работы.

  - Регулировка и наладка систем центрального отопления в местах общего пользования и в незаселенных квартирах.

  - То же вентиляция.

  - Подготовка зданий к праздникам.

Перечень услуг и работ ,относящихся к текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, исполняемых Исполнителем.

- ФУНДАМЕНТЫ.

  - Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов вентиляционных продухов  и входов в подвалы.

  - Ремонт просевших  отмосток.

2.СТЕНЫ И ФАСАДЫ.

2.1 Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена      участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

3. ПЕРЕКРЫТИЯ.

3.1 Частичная смена отдельных элементов.

3.2 Заделка швов и трещин.

3.3 Укрепление и окраска.

4. КРЫШИ.

4.1 Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование.

4.2 Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных, и других кровель.

4.3 Замена водосточных труб.

4.4 Укрепление чердачных перекрытий.

4.5 Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

4.6 Удаление с крыш снега и наледей.

4.7 Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5.ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЩЕМУ ИМУЩЕСТВУ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА.

5.1 Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

5.2 Замена разбитых стекол окон и балконных дверей в местах общего пользования.

6. ЛЕСТНИЦЫ,БАЛКОНЫ,КРЫЛЬЦА,ЗОНТЫ-КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ В ПОДЪЕЗДЫ,ПОДВАЛЫ, НАД БАЛКОНАМИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ.

6.1 Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

7. ПОЛЫ,ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЩЕМУ ИМУЩЕСТВУ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА.

7.1 Замена, восстановление отдельных участков.

8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА,ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ОЬЩЕМУ ИМУЩЕСТВУ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА.

8.1 Восстановление отделки стен, потолков, полов, отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях.

9. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.

9.1 Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канилизации в жилых зданиях в местах общего пользования.

9.2 Промывка и прессовка системы центрального отопления в местах общего пользования (исключая помещения собственников и нанимателей в многоквартирных домах).

10. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА.

10.1 Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов.

11. ВЕНТИЛЯЦИЯ,ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ОБЩЕМУ ИМУЩЕСТВУ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА.

11.1 Замена и восстановление внутридомовой системы вентиляции в местах общего пользования.

11.2 Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов в местах общего пользования.

СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И УБОРКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Содержание мест общего пользования.

1. Подметание лестничных площадок подъездов                                        2 раза в месяц.

2. Мытье лестничных площадок подъездов                                                 1 раз  в месяц.

3. Мытье окон, подоконных досок, дверей, окрашенных стен                      1 раз в год.

Уборка земельного участка.

1. Очистка от мусора                                                                                     2 раза в неделю.

2. Очистка урн                                                                                                2 раза в неделю.

3. Очистка снега при снегопаде                                                       10 дней в месяц (4 месяца).

4. Окос травы                                                                                                  2 раза в год.